Rõngasristlõike parameetrid.

Nurga  saab leida skeemi 98 järgi, kus a ja h on teada.

Rõnga sektori raskuskeskme võib ligikaudu määrata joonise 99 rõnga keskjoone  järgi.

Dünaamika parameetrid korstnale

Võib juhenduda kas

vene normidest СНиП 2.51.07-85* Нагрузки и воздействия (Tuulekoormuste osa) või

EVS-EN 1991-1-4:2005+NA:2007.

Vene normidest

Tuulekoormus võetakse summana

w = wm + wp, kus

wm	- staatiline koormus pinnale ja

wp	- pulsatsioonikoormus

Kui konstruktsiooni omavõnkesageduse 1. toon f1 > fl, kus

fl 	- omavõnke piirsagedus (Hz).

Graafik 2 kehtib, kui konstruktsiooni võib vaadelda  võnkumises ühe vabadusastmega.

Sel juhul

Kus γt = 1,4 koormuse osavarutegur.

EVS-i järgi